Final analisis instrumental 27/12/2017

- Explique los pasos para determinar pH operacional en una muestra de orina de 24 hs.

- A. fundamento de la técnica de generación de hidruros.

B. ¿cómo realizaría la determinación de Pb en una muestra de miel utilizando la técnica en el inciso A?

- A. ¿En que se basa la separación en cromatografía gas-solido y gas-liquido?

B. Características que debe presentar la muestra para ser detectada por cromatografía gaseosa.

- ¿En que se basan las titulaciones amperometrica? ¿Como armaria una celda amperometrica? Función de cada uno de los componenetes de la celda

- Elegir la opción correcta y justificar.

- Fluorescencia se mide:

- La energía radiante absorbida y la longitud de onda de emisión es mayor que la de exitacion.

- La relación Pt/Po y la long de onda de emisión es mayor a la de exitacion

- La energía radiante emitida y la long de onda de emisión es mayor que la de exitacion.

- Los errores aleatorios:

  - Se pueden minimizar y afectan a la precisión del resultado

  - Se pueden eliminar ya afectan a la veracidad

  - Se pueden minimizar y afectan a la veracidad

- La veracidad es:

  - Grado de concordancia entre distintos valores alrededor de un valor medio

  - Grado de dispersión entre distintos valores alrededor de un valor medio

  - Grado de concordancia entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente